KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

ZÁSADY

název: 	Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje

NOVELIZACE Č.: 4

ÚČINNOST od: 24.03.2025

Rozsah působnosti:

Právnické a fyzické osoby, správní úřady, územně samosprávné celky

Vypracovalo: 	oddělení vodního hospodářství, odboru životního prostředí a 	zemědělství

Za aktualizaci zodpovídá:

odbor životního prostředí a zemědělství

Schválil:	Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

Změnový list k Zásadám Zastupitelstva Královéhradeckého kaje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.

| Změna č. | Původní vydání |
| --- | --- |
| Platnost od: | 01.01.2010 |
| Předmět změny:*) |  |
| Změna č. 1 |  |
| Platnost od: | 01.01.2017 |
| Předmět změny:*) | Čl. 1 odst. 2, 3; Čl. 2 odst. 3, 8; Čl. odst. 2; Čl. 5 odst. 4; Čl. 6, Čl. 7 odst. 1, 2 |
| Změna č. 2 |  |
| Platnost od: | 01.04.2021 |
| Předmět změny:*) | Čl. 3 odst. 2, Čl. 4 odst. 4, Čl. 5 odst. 1 a 2, Čl. 7 odst. 1 a 2 |
| Změna č. 3 |  |
| Platnost od: | 12.09.2022 |
| Předmět změny:*) | Čl. 3 odst. 1, Čl. 5 odst. 5, Čl. 7 odst. 3, příloha č. 1, 3, 4 |
| Změna č. 4 |  |
| Platnost od: | 24.03.2025 |
| Předmět změny:*) | Čl. 5 odst. 5, příloha č. 1 |
| Změna č. 5 |  |
| Platnost od: |  |
| Předmět změny:*) |  |
| Změna č. 6 |  |
| Platnost od: |  |
| Předmět změny:*) |  |

Královéhradecký kraj

ZÁSADY

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

Královéhradeckého kraje

Obsah

## Článek 1	4

## Úvodní ustanovení	4

## Článek 2	4

## Vymezení pojmů	4

## Článek 3	5

## Základní kritéria pro zpracování žádosti	5

## Článek 4	6

## Podklady, termíny a postup při předkládání žádostí	6

## Článek 5	6

## Projednání a schvalování žádosti	6

## Článek 6	7

## Doplnění stávajícího stavu Plánu	7

## Článek 7	7

## Závěrečná ustanovení	7

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

- Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává „Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“ (dále také Zásady).

- Zásady jsou určeny k zajištění jednotného postupu při aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále také Plán), včetně doplnění stávajícího stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obce nebo její části (í), a to v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon) a § 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů (dále také vyhláška).

- Při zpracování aktualizace Plánu se v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona vychází z návrhů změn Plánu předkládaných krajskému úřadu ve stanovené elektronické podobě, formátu a obsahu. Dále se podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona při zpracování návrhu i aktualizace Plánu vychází z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a z národních plánů povodí, pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny. Schválený Plán je současně podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a plánu dílčího povodí pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti, jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 6 zákona.

# Článek 2

# Vymezení pojmů

- Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování (§ 2 odst. 1 zákona).

- Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace (§ 2 odst. 2 zákona).

- Plán obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů.

- Změnou Plánu je zejména:

- změna technického řešení, dále pak modernizace či rekonstrukce vodovodu nebo kanalizace a s tím i související ekonomické řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod v dané obci nebo v její části, než je navrženo v Plánu (jiné technické řešení a s tím související i ekonomické řešení musí splňovat jednoznačně prokazatelné optimálnější technické a ekonomické parametry a výstupy, než má řešení uvedené v Plánu),

- rekonstrukce nebo intenzifikace stávající čistírny odpadních vod nebo úpravny vody,

- změna hranic kraje vymezená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

- změna příslušnosti obce k obci s rozšířenou působností (vodoprávnímu úřadu), která je stanovena ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,

- jiná skutečnost vývoje demografických údajů, než byla předpokládána v Plánu,

- změna vyplývající zejména z nových právních předpisů nebo z nových (změněných) základních podmínek, za nichž byl Plán zpracován, projednán a schválen, např. předpokládaný vývoj kvality nebo kapacity vodního zdroje, průtokové poměry vodních troků (recipientů), nové zdroje znečištění atd.,

- změna hranice, vytvoření nebo zrušení aglomerace nad 2 000 EO z hlediska odvádění a čištění odpadních vod,

- Za změnu Plánu se nepovažuje:

- změna vodovodu a kanalizace vyvolaná nepředvídatelnou událostí (např. havárie, živelná pohroma),

- taková požadovaná změna vodovodu nebo kanalizace či systému zásobování pitnou vodu nebo odkanalizování, kterou je možno řešit v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona.

- Aglomerace nad 2000 EO – podrobná definice uvedena v příloze č. 6

- Ekvivalentní obyvatel (EO) – je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK 5 za den.

- Doplnění stávajícího stavu Plánu spočívá v doplnění stávajícího (skutečného) stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění. Stávající stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění se zpracuje na základě kolaudačních souhlasů (nebo kolaudačních rozhodnutí) jejich staveb (§ 4 odst. 4 zákona).

# Článek 3

# Základní kritéria pro zpracování žádosti

- Základním kritériem je nákladová efektivita navrhovaného řešení, tj. náklady na případnou realizaci požadovaného řešení, které by neměly překročit hodnotu:

- 160.000 Kč bez DPH / EO u staveb kanalizací pro veřejnou potřebu,

- 110.000 Kč bez DPH na 1 napojeného obyvatele u staveb vodovodů pro veřejnou potřebu. Náklady vyšší, než jsou tyto hodnoty, musí být řádně zdůvodněny.

- Náklady musí být vypočteny podle platného Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.: 14000/2020-15132-1 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (příloha č. 5).

- Pro výpočet nákladové efektivity se uvažují vedle trvale bydlících obyvatel i obyvatelé přechodně bydlící v řešeném území, a to následujícím způsobem:

- u individuální (rodinné) rekreace se jeden přechodně bydlící obyvatel započítává jako 0,25 trvale bydlícího obyvatele nebo EO,

- u staveb ubytovacích zařízení se jedna ubytovaná osoba započítává jako 0,5 trvale bydlícího obyvatele nebo EO.

- Návrh změny hranice, vytvoření či zrušení Aglomerace nad 2000 EO z hlediska odvádění a čištění odpadních vod, musí splňovat podmínky Dodatku č. 1 k Metodickému pokynu Ministerstva zemědělství č. j.: 10534/2002-6000, pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (příloha č. 6).

# Článek 4

# Podklady, termíny a postup při předkládání žádostí

- Žádost o schválení návrhu změny Plánu se podává písemně u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále také krajský úřad), který tyto žádosti eviduje a předkládá orgánům kraje k posouzení.

- Žádosti o změnu Plánu je možno předkládat průběžně během kalendářního roku.

- Žádost o schválení návrhu změny Plánu se podává na formuláři uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 těchto Pravidel. Žádost musí být předložena se všemi přílohami uvedenými v tomto formuláři.

- Je-li předložená žádost o změnu Plánu neúplná, vyzve krajský úřad žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky ve stanoveném termínu, bude žádost jako neúplná krajským úřadem odmítnuta a veškeré dokumenty budou vráceny žadateli.

- Po předložení všech potřebných podkladů (viz odst. 3 Článku 4) pro projednání změny Plánu, krajský úřad projedná návrh změny Plánu, pokud tak předem neučinil žadatel, s Ministerstvem zemědělství. V případech, kdy se navrhovaná změna Plánu dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, projedná ji krajský úřad také s Ministerstvem zdravotnictví a dotýká-li se navrhovaná změna Plánu chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí, projedná ji krajský úřad také s Ministerstvem životního prostředí.

- Žádost o změnu Plánu, která není změnou Plánu dle Článku 2 odst. 3 těchto Pravidel, vrátí krajský úřad zpět předkladateli s příslušným odůvodněním.

# Článek 5

# Projednání a schvalování žádosti

- Navrhovaná změna Plánu, včetně posouzení vlivu na životní prostředí, bude-li ho třeba (viz článek 5, bod 2), je předložena ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje (dále také zastupitelstvo) po jejím projednání ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Radě Královéhradeckého kraje.

- V případě, že příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon EIA), zkonstatuje, že žádost o schválení návrhu změny Plánu je koncepcí, která naplňuje ust. § 10a odst. 1 zákona EIA, pak krajský úřad zajistí před projednáním žádosti v orgánech kraje:

- zpracování oznámení koncepce dle přílohy č. 7 zákona EIA,

- předloží oznámení koncepce příslušnému úřadu k provedení zjišťovacího řízení ve smyslu ust. § 10d zákona EIA,

- v případě, že koncepce má být posuzována, krajský úřad nechá zpracovat návrh koncepce, jejíž součástí bude i vyhodnocení koncepce dle přílohy č. 9 zákona EIA a tento návrh předá příslušnému úřadu k projednání ve smyslu ust. § 10f zákona EIA.

- O schválení či zamítnutí návrhu změny Plánu krajský úřad písemně vyrozumí žadatele o změnu Plánu do 30 dnů od zasedání zastupitelstva.

- Elektronická verze Plánu (http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/) bude na základě schválených změn Plánu aktualizována do 60 dnů od zasedání zastupitelstva. Aktualizaci textové části (karet obcí) a grafické části elektronické verze Plánu týkající se bodových objektů vodovodů a kanalizací provede oddělení vodního hospodářství, odboru životního prostředí a zemědělství. Aktualizaci grafické části elektronické verze Plánu týkající se map plánovaného rozvoje vodovodů a kanalizací-liniových zákresů vodovodů a kanalizací a map Aglomerací kraje provede oddělení GIS a DTM, odboru informatiky, a to na základě požadavku oddělení vodního hospodářství, odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

- Do 30 dnů po provedení aktualizace elektronické verze Plánu informuje oddělení vodního hospodářství, odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, o této aktualizaci oddělení územního plánování, odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu.

# Článek 6

# Doplnění stávajícího stavu Plánu

Současně s dílčí změnou Plánu pro danou konkrétní obec bude v kartě obce a grafické části doplněn i stávající (skutečný) stav systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obce nebo její části, a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 3 anebo současně s projednávanou změnou Plánu. Zároveň se aktualizuje v textové podobě i plán nouzového zásobování pitnou vodou a nouzového odvádění odpadních vod při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona.

# Článek 7

# Závěrečná ustanovení

- Na podávání a vyřizování žádostí o změnu Plánu a doplnění stávajícího stavu se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

- Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství krajského úřadu zveřejní tyto Zásady na internetových stránkách Královéhradeckého kraje.

- Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/4/204/2025 ze dne 24.03.2025 a jsou účinné dnem schválení.

Přílohy:

  - Žádost o změnu Plánu

  - Žádost o změnu Plánu – aglomerace

  - Doplnění stávajícího stavu Plánu

  - Struktura dat GIS ve formátu ESRI shapefile, DWG

  - Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. j.: 14000/2020-15132-1 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací

  - Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 10534/2002-6000, pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (obsahuje podrobné vysvětlení definice Aglomerace)